ПРАВИЛА

ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ

АО «КАСКОР-ТРАНССЕРВИС» ПРИ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧСТКОВ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ, АВТОДОРОГАМИ И ДРУГИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ПР АО 142-2020

1 Область применения

1.1 Порядок, установленный настоящими Правилами, является обязательным для работников дочерних компаний АО «Каскор-Транссервис» и работников                                                      АО «Каскор-Транссервис», разрешающих и контролирующих выполнение работ по устройству примыканий и пересечений железнодорожного подъездного пути и земельных участков инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями.

1.2 Примыкание и пересечения железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний АО «Каскор-Транссервис» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями допускаются с разрешения руководства головной компании                                        после согласования с компанией разрабатывающей проектную документацию и проект производства работ.

1.3 При выполнении сторонними организациями работ по устройству примыканий и пересечений железнодорожного подъездного пути и земельных участков дочерних компаний                  АО «Каскор-Транссервис» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями, требования настоящих Правил должны быть включены в договоры со сторонними организациями.

2 Нормативные ссылки

Настоящие Правила разработаны с учетом требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:

Закон РК О железнодорожном транспорте от 08 декабря 2001 года № 266-II.

Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 года № 442-II.

Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта от 30.04.2015 № 544.

Правила технической эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожных путей                 от 05 августа 2019 года № 617.

Правила по определению размера, режима пользования землями охранных зон и использования земель для нужд железнодорожного транспорта в полосе отвода от 23 июля
2004 года № 284-I.

СТ АО 002-2017 Порядок разработки, оформления и управления внутренней нормативной документацией.

3 Термины и определения

В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Акт: документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий конкретные факты и события.

3.2 Ветвевладелец: лицо, владеющее железнодорожным подъездным путём на праве собственности или иных законных основаниях.

3.3 Железнодорожный подъездной путь: железнодорожный путь, предназначенный для обслуживания отдельных предприятий, организаций и определённых грузоотправителей и грузополучателей, связанный с общей сетью железных дорог непрерывной рельсовой колеёй и принадлежащей железной дороге или предприятию, организации.

3.4 Заявление: официальное обращение физического или юридического лица.

3.5 Заявитель: физическое или юридическое лицо, планирующее производство работ при пересечении железнодорожного подъездного пути.

3.6 Подъездные пути: железнодорожные пути, предназначенные для обслуживания грузоотправителей, грузополучателей и примыкающие непосредственно или через другие подъездные пути к магистральным и (или) станционным путям.

3.7 Станционные пути: железнодорожные пути в границах железнодорожной станции, за исключением подъездных путей.

3.8 Станция: раздельный пункт,  имеющий путевое развитие позволяющее производить операции по приему, отправлению, скрещению, обгону поездов,  операции по приему, выдаче грузов, а при развитых путевых устройствах маневровую работу по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

3.9 Полоса отвода: земельный участок, предназначенный для нужд железнодорожного транспорта.

3.10 Пересечение: пересечения железнодорожного подъездного пути АО «Каскор-Транссервис» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями.

3.11 Трубопровод: сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы.

3.12 Трубопровод повышенной опасности: газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

3.13 Магистральный трубопровод: это сооружения, которые осуществляют транспортировку нефти, нефтепродуктов, воды, газов и прочих веществ с производства или места добычи к конечной точке применения.

3.14 Бестраншейная прокладка: метод, обеспечивающий бестраншейную прокладку, реконструкцию или ремонт трубопроводов в регламентированной последовательности технологических операций.

3.15 Линии связи: линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

3.16 Перегон: часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами.

3.17 Железнодорожный пикет: ордината привязки на железнодорожной линии с указанием километра, внутри которого она находится, пикета внутри которого она находится и метра от начала данного пикета.

3.18 Заказчик: организация, являющаяся инициатором строительства инженерных коммуникаций, автодорог и других сооружений в местах пересечений.

3.19 Сервитут: право ограниченного пользования земельным участком, местах расположения инженерных коммуникаций, автодорог и других сооружений в полосе отвода железной дороги.

3.20 Створ: вертикальная плоскость через три точки местности, из которых одна – точка стояния наблюдателя.

3.21 Страховой пакет: конструкция из железнодорожных рельсов, устраиваемая на железнодорожном пути, предназначаемая для обеспечения безопасности движения поездов при сооружении новых или реконструкции существующих подземных пересечений.

3.22 Подвесной пакет: конструкция из железнодорожных рельсов или фасонной стали предназначенная для перекрытия участка работ под железнодорожным путем.

3.23 Предохранительные устройства: технические мероприятия и конструкции, обеспечивающие безопасность и бесперебойность движения поездов при производстве подземных работ (подвесные и страховочные пакеты, закрепление грунтов вяжущими материалами и специальными конструкциями, применяемые в соответствии с проектным решением).

3.24 Охранные зоны железнодорожного транспорта: земельные участки, необходимые для обеспечения безопасности перевозок, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

3.25 Охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи: участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для КЛ и 2 м для КЛС.

3.26 Охранная зона ВЛ электропередачи и воздушных линий связи: зона вдоль ВЛ               в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном                   их положении на расстоянии, м:

для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС – 2;

для ВЛ 1-20 кВ – 10;

для ВЛ 35 кВ – 15;

для ВЛ 110 кВ – 20;

для ВЛ 220 кВ – 25;

для ВЛ 500 кВ – 30;

для ВЛ 1150 кВ – 55.

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан

4 Обозначения и сокращения

Акционерное общество «Каскор-Транссервис» (АО «КТС»)

Товарищество с ограниченной ответственностью «SEMURG INVEST-Temir Zholy» (Дочерняя компания АО «КТС»)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Гасыр-Мангистау» (Дочерняя компания                   АО «КТС»)

Линейный участок организации движения и грузовых работ и технического осмотра вагонов                (ЛУ ОДГРиТОВ)

Начальник станции или парка (ДС)

Кабельные линии (КЛ)

Кабельные линии связи (КЛС)

Воздушная линия (ВЛ)

Устройство сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)

Проект организации строительства (ПОС)

Проект производства работ (ППР)

5 Общие положения

5.1 Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи технических условий и согласования проектной документации:

1) на примыкание (присоединение) вновь строящихся железнодорожных подъездных путей к железнодорожным путям дочерних компаний АО «КТС», а также к подъездным путям иных юридических и физических лиц;

2) на реконструкцию существующих железнодорожных путей (изменение путей в плане и профиле, изменение места примыкания существующих путей, строительство новых грузовых фронтов);

3) на внутриплощадочное путевое развитие (дополнительное строительство внутриплощадочных железнодорожных путей, погрузо-разгрузочных, выставочных, вытяжных и т.д. на территории земельных участков юридических и физических лиц);

4) на пересечение железнодорожного пути и земельного участка инженерными коммуникациями различного назначения – газопроводами, нефтепроводами, тепловыми сетями, водопроводом, канализацией, линиями электропередачи, СЦБ и связи и т.д. (далее – инженерными коммуникациями), автодорогами и другими сооружениями.

5.2 Выдача технических условий, согласования проектной документации и производства работ при примыкании и пересечении железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний АО «КТС» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями юридическим и физическим лицам осуществляется в головной компании дочерних компаний АО «КТС» на основании Заявления.

5.3 Координация работы дочерних компаний АО «КТС» по выдаче технических условий и рассмотрению проектной документации и производства работ при пересечении железнодорожного подъездного пути инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями осуществляется комиссией в следующем составе: Председатель комиссии – Председатель Правления, заместитель председателя комиссии – Заместитель Председателя Правления - Директор по экономике и финансам.

Члены комиссии: Директор по производству и перевозочному процессу, Председатель контрольного органа - Секретарь Совета Директоров и Правления, начальник службы контроля над техническим процессом и организацией движения, ревизор по безопасности движения, начальник ЛУ ОДГРиТОВ, начальник ж.д. станции, начальник парка, инженер по технологическому контролю, руководители и специалисты дочерних компаний АО «КТС»,                   а также энергообслуживающая компания по договору аутсорсинга.

6  Выдача технических условий

6.1  Заявления юридических и физических лиц о выдаче технических условий, согласования проектной документации и производства работ при примыкании и пересечении железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний АО «КТС» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями направляются в Комиссию головной компании для рассмотрения.

6.2 Обращения заявителя о выдаче технических условий и согласования проектной документации подлежат к рассмотрению Комиссией при условии наличия полноты документов            в соответствии с разделом 6 настоящих Правил, регистрационного номера и даты исходящего документа, почтового адреса и контактных телефонов заявителя. Обращение заявителя должно быть подписано должностным лицом и заверены печатью компании. Отсутствие печати допускается только в случае обращения физического лица и индивидуального предпринимателя, работающего без печати, при наличии отметки.

6.2.1 К обращению заявителем на строительство или реконструкцию подъездного железнодорожного пути, а так же на примыкание железнодорожных подъездных путей к путям АО «КТС» прикладываются следующие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии):

1)  сведения о заявителе;

2) акт на право землепользования участка Заявителя, на котором размещены или планируются к размещению железнодорожные пути с приложением документа, на основании которого был оформлен акт;

3) ситуационный план расположения земельного участка Заявителя относительно смежных участков землепользователей;

4) письменное согласие ветвевладельца на примыкание планируемого подъездного пути Заявителя, в случае примыкания к станционным и приемо-отправочным путям через другого контрагента;

5) сведения о планируемой годовой погрузке, выгрузке с указанием рода и веса груза;

6) при планировании работы по погрузке, выгрузке на подъездном пути опасных грузов – согласование государственных территориальных органов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды;

7) при прохождении трассы подъездного пути по территории земельных участков населённого пункта или других землепользователей, Заявителем дополнительно предоставляется копия акта на право землепользования под проектируемый подъездной путь от планируемого места примыкания или разрешительные документы на прохождение пути по территории других землепользователей с приложением копий их актов на землепользование.

6.2.2 К обращению заявителя при пересечении железнодорожных путей и земельных участков инженерными коммуникациями, в том числе относящихся к опасным производственным объектам согласно действующему законодательству Республики Казахстан прикладываются следующие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии):

1) сведения о заявителе;

2) акт на право землепользования участка Заявителя, на котором размещены или планируются к размещению инженерные коммуникации с приложением документа, на основании которого был оформлен акт (при наличии);

3) ситуационный план расположения земельного участка Заявителя относительно смежных участков землепользователей;

4) документы, подтверждающие полномочия и компетенций Заявителя, в том числе разрешения на примыкание планируемых инженерных коммуникаций;

5) сведения о собственнике (правообладателе) планируемых инженерных коммуникаций,             а также сведения о правообладателе точек примыкания инженерных коммуникаций;

6) схема трассы инженерной сети с указанием мест пересечения с железнодорожными путями, устройствами сигнализации, централизации, блокировки и связи;

7) сведения о проектируемом объекте (мощность, давление, категория и т.п.);

8) проект договора сервитута (за исключением объектов, которые проектируются для нужд государства);

9) договор с условием возмещения и ликвидации вреда в случае порывов и/или разливов,                 с особыми требованиями для  опасного груза;

10) имеющиеся разрешения и экспертизы на проведение соответствующих работ;

11) геологические и геодезические изыскания территории пересечения инженерных коммуникаций и железнодорожных путей в пикетах, с указанием всех подземных коммуникаций и наличия/отсутствия грунтовых вод и других опасностей (для  случаев расположения инженерных коммуникаций методом прокола,  более чем на 0,5 м.);

12) иные документы по усмотрению Заявителя.

6.3 Комиссия для проведения соответствующих анализов, обследований и изысканий имеет право запросить дополнительные материалы, которые должны быть представлены в течение                  5-ти рабочих дней. Непредставление материалов является основанием  для приостановления срока  рассмотрения заявки, который возобновляется с момента представления дополнительных документов.

6.4  Инженер по технологическому контролю в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет полноту документов. Предоставление документов в неполном объёме и с отражением неполной информации, требуемых в соответствии с настоящими Правилами, является основанием для отклонения заявки Заявителя.

6.5 Технические условия не выдаются при следующих обстоятельствах:

1) угроза безопасности движения и сохранности подвижного состава;

2) предупреждения и предотвращения чрезвычайных и аварийных ситуаций;

3) не возможность соблюдения установленных норм законодательствам Республики Казахстан.

6.6. Технические условия отзываются (аннулируются) в случае неисполнения заказчиком требований безопасности движения, а также пунктов ранее выданных технических условий.

6.7 При наличии полноты документов, указанных в Пунктах 6.2 и 6.3 настоящих Правил инженер по технологическому контролю совместно с соответствующим участком по направленности готовит материалы для рассмотрения комиссией.

6.8 Заседание Комиссии проводится один раз в месяц, по вторникам (последний вторник месяца).

6.9 По результатам работы комиссии составляется акт. На выкопировке из схемы подъездных путей дочерних компаний АО «КТС» указывается планируемое место примыкания железнодорожного пути.

6.10 При составлении технических условий отражается целесообразность (нецелесообразность – при техническом и законном обосновании) примыкания.

6.11 На основании письменных предложений и замечаний членов комиссии, инженер по технологическому контролю в течение 10 (десяти) рабочих дней разрабатывает технические условия, согласования проектной документации и производства работ при примыкании и пересечении железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний              АО «КТС» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями, либо готовит заключение об отказе в выдаче технических условий.

6.12 Технические условия, согласования проектной документации и производства работ при примыкании и пересечении железнодорожного подъездного пути и земельных участков инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями или заключение об отказе, в выдаче технических условий, подписываются руководителями дочерних компаний                     АО «КТС» (либо лицами, их замещающих) и должны быть выданы (направлены) Заявителю                 не позднее тридцати рабочих дней со дня поступления заявления, за исключением технических условий при пересечении железнодорожных подъездных путей дочерних компаний АО «КТС» инженерными коммуникациями основного назначения – газопроводами, нефтепроводами и иными опасными грузами, либо выдачи технических условий на примыкание подъездных путей, предназначенных для перевозки опасных грузов.

6.13 Выдача технических условий, согласования проектной документации и производства работ при пересечении железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний АО «КТС» нефтепроводами рассматриваются на заседании Совета Директоров                   АО «КТС» согласно представленным рекомендациям комиссии.

6.14 Инженер по технологическому контролю в течение 10 (десяти) рабочих дней после Постановления Совета Директоров АО «КТС» разрабатывает технические условия, согласования проектной документации и производства работ при пересечении железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний АО «КТС» нефтепроводами, либо готовит заключение об отказе в выдаче технических условий.

6.15 Технические условия на примыкание (реконструкцию) железнодорожных подъездных путей или на внутриплощадочное путевое развитие, выданные дочерними компаниями                   АО «КТС», являются указанием для разработки проектной документации.

6.16  Технические условия действительны в течение одного года со дня их выдачи.

7 Согласование проектной документации и производства работ

дочерних компаний АО «КТС» при примыкании и пересечении железнодорожного подъездного пути и земельных участков инженерными коммуникациями,

автодорогами и другими сооружениями

7.1 На рассмотрение принимается проектная документация и план производства работ по строительству и реконструкции подъездного пути, а также при примыкании и пересечении железнодорожных подъездных путей и земельных участков дочерних компаний АО «КТС» инженерными коммуникациями, автодорогами и другими сооружениями выполненная с учётом технических условий дочерних компаний АО «КТС» и разработанная организацией, имеющей соответствующую лицензию.

7.2 Проектная документация на примыкание подъездных путей, разработанная на стадии «Проект» или «Рабочий проект» физическим или юридическим лицом, имеющим лицензию на соответствующие виды (подвиды) проектно-изыскательских (проектных) работ на разработку проектной документации: технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее: пути сообщения железнодорожного транспорта, технически сложных I, II уровня ответственности или III уровня по договору субподряда, предварительно согласовывается с АО «КТС».

На рассмотрение принимается проектная документация в следующем составе:

1) генеральный план, выполненный на основании топографической съемки земельного участка, в масштабе 1:500 или 1:1000;

2) продольный профиль в масштабе 1:100 или 1:200;

3) типовые или индивидуальные поперечные профили;

4) чертежи искусственных сооружений и пересечений проектируемых железнодорожных путей с инженерными коммуникациями, автодорогами и другими объектами при их наличии;

5) техническая документация на устройства сигнализации, централизации, блокировки и связи, контактной сети, воздушных и кабельных линий электропередач и другие объекты магистральной железнодорожной сети, в случае требований технических условий о необходимости наличия указанных устройств;

6) пояснительная записка, включающая в себя разделы: общие сведения, с указанием точного места примыкания подъездного пути; краткое описание района строительства, с учетом данных инженерно-геологических изысканий; порядок организации маневровой работы по подаче, уборке вагонов в зависимости от принадлежности тягового подвижного состава и производства грузовых операций; организация строительства с указанием объемов земляного полотна и потребного количества верхнего строения пути; мероприятия по защите земляного полотна; технико-экономические показатели, а также другие сведения по выполнению технических условий на примыкание подъездного пути;

7) в приложении к проектной документации прикладываются копии технических условий дочерних компаний АО «КТС», лицензии проектной организации на соответствующие виды (подвиды) проектно-изыскательских (проектных) работ и документов, указанных в Пунктах 6.2          и 6.3 настоящих Правил.

7.3 Проектная документация согласовывается комиссией.

7.4 Срок согласования для каждого члена комиссии не должен превышать семи рабочих дней.

7.5 После прохождения процедуры согласования проектной документации инженер по технологическому контролю обобщает имеющиеся замечания, дополнения и готовит заключение о согласовании проектной документации, либо о согласовании проектной документации                           с замечаниями, либо об отказе в согласовании проектной документации (с обоснованием причин отказа), которое подписывается руководителем дочерней компаний АО «КТС».

7.6 Проектная документация, при согласовании которой были даны замечания, либо в согласовании которой было отказано, при условии её доработки в соответствии с замечаниями
дочерних компаний АО «КТС» принимается для повторного согласования.

7.7 Проектная (проектно-сметная) документация, по которой в течение 2 (двух) лет и более не начато строительство, считается устаревшей и может быть использована после пересогласования, в установленном порядке.

8 Приемка подъездных путей в эксплуатацию

8.1 Построенные подъездные пути принимаются в эксплуатацию на основании обращений заявителя или подрядной организации, выполнившей строительно-монтажные работы, приемочной комиссией в присутствии заявителя, в состав которой включаются представители головной компании и дочерних компаний АО «КТС», назначаемые руководителями головной компании и дочерних компаний АО «КТС».

8.2 После окончания строительства подъездного пути заявитель направляет в адрес дочерних компаний АО «КТС» обращение о вводе в эксплуатацию подъездного пути с предоставлением информации о фактическом завершении строительства и наличию исполненной документации (технический паспорт, исполненный продольный профиль, план путевого развития) для рассмотрения.

8.3 Дочерние компании АО «КТС» после получения от заявителя информации, указанной            в Пункте 8.2 настоящих Правил, направляет заявителю письмо за подписью руководителя дочерней компании АО «КТС» с приложением списка представителей приемочной комиссии             от дочерних компаний АО «КТС», о необходимости проверки приемочной комиссией наличия сертификатов, протоколов испытаний и/или других документов, удостоверяющих соответствие качества, безопасности, свойств материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ, требованиям, установленным в проектной документации, акты освидетельствования скрытых работ, отдельных ответственных конструкций и узлов при их наличии (несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.), технического паспорта, исполненного продольного профиля, плана путевого развития подъездного пути, а также заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ, авторского надзора о соответствии выполненных работ проекта и декларацию о соответствии.

8.4 В случае установления факта о неготовности подъездного пути и объектов к вводу                   в эксплуатацию, составляется в присутствии заявителя акт комиссионного осмотра с указанием замечаний.

9 Ответственность сторон

9.1 Ветвевладельцы (заявители) несут ответственность за несвоевременное информирование дочерних компаний АО «КТС» в случаях (при обстоятельствах): изменения технического оснащения подъездного пути, строительства новых грузовых фронтов, дополнительного строительства внутриплощадочных железнодорожных путей, погрузо-разгрузочных, выставочных, вытяжных и т.д., строительства складских помещений и других обустройств.

9.2 Ветвевладельцы (заявители) несут ответственность за самовольное, без согласования               с дочерними компаниями АО «КТС», строительство новых грузовых фронтов, дополнительное строительство внутриплощадочных железнодорожных путей, погрузо-разгрузочных, выставочных, вытяжных и т.д., строительство складских помещений и других обустройств, особенно вне габарита приближений.

9.3 В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, работники дочерних компаний АО «КТС и ветвевладельцы (заявители), руководствуются Законом Республики Казахстан                       «О железнодорожном транспорте» и действующими Инструкциями и Правилами.

9.4 Контроль исполнения требований настоящих Правил, возлагается на руководителей дочерних компаний АО «КТС» и членов комиссии.